## Slide 1: SDM
May-2013
Mai Thanh Phuoc

## Slide 2: Content
1. Design of common data
2. Introduce SDM design

## Slide 3: 1. Overview about common data
SDM
Server A
Server B
Common Data
1.Set
Data of A
5. Get
6. Set
Data of B
6. Set
5. Get
Change flag of SDM
Change flag of A
Change flag of B
2. Set
4. Get
4. Get
3.Notify
3.Notify

## Slide 4: 1. Overview about common data
SDM common data
STATE Information
SYSTEM Information
IMAGE Information
PROBE Information
Image Header
Image B Info[4]
Image M Info[3]
Image D Info [2]
Probe Data Probe[6]
State Change Flag
SDM
Server A
Server B

## Slide 5: I. OVERVIEW about common data
STATE_INFO_t ( new & old )
SYSTEM_INFO_t
IMAGE_INFO_t
PROBE_INFO_t
IMAGE_HEAD_t h
IMAGE_B_t b[4]
IMAGE_M_t m[3]
IMAGE_D_t d[2]
COMMON_DATA_t
PROBE_DATA_t Prb[6]
STATECHG_FLG_t
STATECHG_t SDM
STATECHG_t Server A
STATECHG_t Server B

## Slide 6: 1. Overview about common data
Reference:
\common\cdata\

## Slide 7: 1. Overview about common data
CDAL.DLL
SDM
SDM_ADDRESS_t
{
………
CCB_t*ccb;
………
}
Server A
CCB_t*ccb_serverA;
STATECHG_t stsChange_A

## Slide 8: 2 Introduce sdm design (SEN)
SDM
Function A
Function B
Function C
Function D
Function C1
Function C2
Function C3
Function C4
Function C5
Feature – Group function – Parent Function-SDM Entry
Distinguished by SEN_xxx ID
SEN: SDM Entry Number
Function
Distinguished by FC_xxx ID ( function code )

## Slide 9: 2. Introduce sdm design(SEN)
Each SEN ID is linked to an EAB ( Entry Address block ) structure (SDM_EAB_t)
SDM_EAB_t structure includes
  Address of initial module
  Address of preset module
  Address of check environment module
  Address of probe module

## Slide 10: 2. Introduce sdm design(SEN)
Initial module
Start system
Start system
Change preset setting
Preset module
Probe module
Change probe
Check Environment
Related data is changed

## Slide 11: 2. Introduce sdm design(FCB)
Each function code is linked to a FCB structure
Member of FCB includes

## Slide 12: 2. Introduce sdm design(FCB)
Start Attribute
  Là nhân tố quyết định cách thức framework và các chức năng khác tương tác với FC
  SSA_EVENT(0)：Request quyền sử dụng event
  SSA_START(1)：Start/End 1 chức năng (on/off)
  SSA_SELECT(2)：Select(Cho menu I/F) （Như chức năng AIP，SpatialCompound,…）
  SSA_CHANGE(4)： Change（Chức năng STC）
  SSA_REQUEST(5)： Request data change（Ví dụ như là notify date từ date server, notify Frame từ Hardware server,…）

## Slide 13: 2. Introduce sdm design(FCB)
Example
  User có thể cho phép Circle hiển thị hay không hiển thị từ menu Circle ( ON/OFF ) => SSA_START
  User có thể cho phép Circle hiển thị hay không hiển thị từ menu Circle ( ON/OFF ). Khi Circle ON , thì T.B có thể được dùng để move Circle đi => SSA_EVENT
  User có thể thay đổi Diameter của Circle thông qua Diameter SW ( Min: 100, Max:500) => SSA_SELECT
  Màu củ circle được hardware tính dựa trên index của user đã chọn , sau khi tính xong thì Circle sẽ được vẽ lại với màu mới => Hardware phải request SDM update lại màu => SSA_REQUEST

## Slide 14: 2. Introduce sdm design(FCB)
Ứng với mỗi giá trị của Start attribute thì cần implement module khác nhau
Start Attribute | Module | Note
SSA_START | Start module | 
SSA_SELECT | Select module | 
SSA_EVENT | Start module Select module Change module | Tùy req và ngữ cảnh mà chọn lựa module
SSA_REQUEST | Start module | 
SSA_CHANGE | Change module | 

## Slide 15: 2. Introduce sdm design(FCB)
Tất cả các FCB của hệ thống được quản lý tại 1 array ( FET: Function Entry Table )

## Slide 16: 2. Introduce sdm design(FCB)
Trạng thái của mỗi function được quản lý bởi 2 flag
  Enb Flag: Cho biết function có thể được thao tác hay không ( enable/disable )
  Act flag: Cho biết function đang hoạt động hay không
  Cách setting
    mSDM_ENB_FLG(Function code) = ON/OFF
    mSDM_ACT_FLG(Function code) = ON;

## Slide 17: 2. Introduce sdm design(Summary)
Initial module(SEN A)
Start system
Start system
Change preset setting
Preset module(SEN A)
Probe module(SEN A)
Change probe
Check Environment module(SEN B)
Status Change module(FC A1)
Change value
Related data is changed